## Slide 1: Analiza biomedicinskih SIGNALA I MJERENJE BIOELEKTRIČNIH POTENCIJALA

## Slide 2: ANALIZA BIOMEDICINSKog SIGNALA
biomedicinski signali se elektroničkim instrumentima prate, snimaju , pohranjuju , ispisuju : Eeg,Ekg,EMG,ERG….
Biološki proces (OBUhvaćanje signala)
pojačanje signala pretvorba signala izračunavanje parametra signala interpretacija signala .
Analogni signal
Pojačani anal.s.
Digitalni s.
Digitalni s.

## Slide 3: Faze procesa analize biomedicinskih signala
-mjerenje ili promatranje
-Pojačavanje signala
-pretvorba signala u digitalni oblik
-izračunavanje parametara digitalnog oblika signala
-tumačenje signala

## Slide 4: Faze obrade signala pomoću uređaja
Biološki proces mjerenje (promatranje )
Pretvorba signala izračunavanje parametara interpretacija signala .
Digitalizirani signal
Transformirani signal
Parametri signala

## Slide 5: Fiziološki sustavi i pripadne metode ispitivanja biosignala
1)Krvožilni sustav
-mjerenje krvnog tlaka
-mjerenje frekvencije pulsa
-mjerenje vala pulsa(stigmografija)
-elektrokardiografija
Mjerenje tjelesne temperature (fizikalne karakteristike )

## Slide 6
2)Organi za disanje :
-pneumotahografija (brzina izmjene plinova )
-Mjerenje frekvencije udisaja
-Sprirometrija (mjerenje obujma pluća , brzina udisaja i izdisaja)
Plinovi u krvi : mjerenje parcijalnog tlaka kisika , mjerenje koncentracije

## Slide 7
3)Mozak:
EEG( elektroencefalografija)(naponi mozga)
4)Mišići :
Emg-(elektromiografija)
5)Oči :
ERG(elelktrorentiografija)

## Slide 8: Parametri u intezivnoj skrbi
tjelesna temeperatura
Oksigenacija (pulsna oksimetrija )
EKG
Arterijski tlak
Središnji venski tlak
Plućni tlak
Nadbubrežne funkcije

## Slide 9: Hvala na pažnji !
3.c-elektronika
Prof.Anita Zorčić